浅谈后勤精细化管理

---基建项目中的精细化管理

东南大学附属中大医院江北院区  胡艺凡

【摘要】随着现代社会的飞速发展，患者对诊疗环境的要求日益提高，他们不仅仅满足要看好病，还要求人性化设计的诊疗环境、优质的服务态度、方便快捷的就诊流程。为此，医疗机构追求不断提高自身的核心竞争力以满足人们的需要，就要在每一个细节上精益求精。首先，医院基础建设上就要体现总体规划的原则：集约原则，关联的门诊科室就近设置、关联医技科室就近设置；这不仅需要超前的设计思维，也需要对基本建设任务开展追踪和持续性改进。而基建部门管理任务是在保证工程质量和施工安全的同时，还要兼顾节省工程造价、缩短施工周期。基建项目首先要从大局上综合考虑医院发展空间、与现有建筑协调性，以及符合院感流程、满足科室使用功能等多方面，所以这就非常考验我们基建管理的精细化程度。基建精细化管理就是在常规管理的基础上，以最大限度地减少管理的资源和降低管理的成本为主要目标，有效提高经济效益和社会效益的一种科学的管理方法和理念，它旨在大力提高医、患共同对后勤管理合理的满意度体现，实现管理效益的最大化。以下针对人员、材料、安全这三个方面来阐述如何在基建项目施工阶段中进行精细化管理。

关键词：人员 材料 安全

- 人的因素

人，贯穿整个工程施工前、中、后的每一个阶段。在施工管理上，影响施工阶段工程质量的五个因素中，人的因素占主导地位。主要是体现在施工管理人员的经验、管理能力和大局观；施工操作人员的质量意识、技术能力和工艺水平。但我个人认为，在医院零星改造上“人”所体现的功能更多的是指沟通，与临床科室或使用部门沟通、与院感、总务、信息、消防等职能部门沟通以形成改造方案的共识，由基建部门负责落实施工队实施。

做工程的人最害怕做返工活，不仅浪费人力、财力，还会耽误工期，甚至能牵一发而动全身。所以在施工前与科室的沟通、商讨改造方案，该方案获各相关职能部门与院领导的认可最为重要。一般而言临床科室主任都是本专业的专家，但对建筑工程那就是外行了。他们一般着重于工作需求，希望改造为自己方便；基建部门考虑的既要满足科室使用功能与要求，还要立足于医院的整体角度，是否符合医院的总体规划，是否符合消防等相关规定，是否符合院感的要求，交通组织的流畅性与合理性，甚至对光线、通风等都要充分考虑。这就要与临床科室与各部门充分沟通基础上综合考虑，以最大程度为临床提供最舒适的工作环境，又能满足建设工程的合理。如果我们连医护人员工作环境的健康都不能保证，那拿什么保证病人的健康呢？

同样，为实现建设目的、避免偏差，同时也为了解决可能出现的技术问题，减少项目改造对医疗正常秩序的影响，在施工前组织项目参与各方的技术交底会议，建立沟通渠道也是必不可少的。在建筑施工企业中的技术交底，是指建设工程项目开工前或一个分项目工程施工前，由工程相关的专业技术人员向参与施工人员进行的技术性交待，解决现场问题的步骤之一。其目的是使施工单位对工程的特点、施工工艺与措施、技术与质量要求、安全等方面有一个比较详细的了解，以便于科学地组织工人施工，避免技术质量等事故的发生。而这些各项技术交底记录也是工程技术档案资料中不可或缺的部分。因此，确保每个项目开工前，必须由基建部门组织，建设单位、设计单位、项目管理与监管各方、施工单位的进行技术交底会议，有关内容如：是否具备施工的条件、是否存在对招标文件的疑问及施工的时间等，应及时向基建部门提出要求，让其出面协调，最后整理成文字双方保留。

二 建筑材料

目前，随着经济发展，科技进步，建筑材料也日益多样，建筑材料优劣也是工程质量优劣的决定因素之一。建筑材料是一切建筑工程的物质基础，也是保证施工质量的关键；不满足工程设计中相关技术要求的建筑材料就不可能生产出合格的建筑产品，所以对建筑材料的质量控制也显得十分重要。现在市场上建材品种多、规格多，不同生产厂家的质量差距特别大，面对五花八门，鱼龙混杂的建材市场，有时让人无从选择。正确选择材料与品牌控制，不仅可以保证工程质量还可以缩短工期，减少预算。

1.建材质量

1.1严把建材材料采购关

市场经济下，因厂家生产技术、设备、工艺等因素导致建材产品质量的差距明显，及时掌握材料市场信息，选择主流生产厂家，通过公开招标或竞争性谈判获得合理价格，可更好地保证工程质量，同时降低工程造价。有了好的生产厂家，材料的质量保证就有了前提，但仍不能放松对质量的控制，以防材料金玉其外，败絮其中。

1.2加强材料检查与验收，严把材料质量关

1.2.1对于入场建材，检查与验收程序不可缺少；检查项目必须含有合格证、技术标准、检测与检验报告等。

1.2.2工程中所有各种构件必须是正规厂家出厂的合格产品，有产品批号和出厂合格证等；钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土构件，均应按规定的方法进行抽样检验。由于运输、安装等原因出现的构件质量问题，理应拒收；或经处理并鉴定合格后方能使用。

1.2.3凡标识不清或形式检查可能存在质量问题的建材、质量保证资料可疑或不符合合同规定一般材料，应进行一定比例检测与试验、进行追踪检验；以控制和保证其质量的材料等，均应进行抽检。对于进口的材料设备和重要工程或关键施工部位所用的材料，则应进行全部检验。

3.价格因素

在订制招标清单、设定建材品牌与质量要求时，也要综合考虑到价格因素。相同材料要选择性价比高的品产品牌，不能一味的追求品牌，也不能一味的寻求低价。举个例子如市场上光阀门的种类就有闸阀、截止阀、蝶阀等，从品牌上又有冠龙、幸福、斯派莎克等知名品牌，不知名的品牌更是多到数不胜数。从材质上又分为铸铁的和全铜的等，即使同一规格、同一材质的产品，因其品牌、产地不同，它们的价格也相差较大，这就要求基建部门熟悉设计技术要求，熟知产品使用特点，结合工程造价选择适合的产品。

4.工期考虑

医院基建改造项目的施工环境相对特殊，如检验科、B超室只能在下午4点以后就诊人员减少后才能施工；体检中心一般在4、5月体检淡季才能方便进场施工。举例如墙体砌筑，若选用传统砖墙，不仅要用砌块、水泥、黄沙等，要考虑天气因素，墙体砌筑、批腻子、乳胶漆粉刷， 工序多、工期长、污染大，对医院内环境影响影响期长，如考虑选择复合钢制隔断定制，工厂定制成品，现场组装1~2天即可完成，既满足改造目的又保证环境整洁。所以在医院改建工程中既要找准施工时机又要考虑施工工期因素，将对正常医疗秩序影响减少到最低，选择正确的施工材料就尤为重要。

三 安全责任

基建行业属于高危行业，必须保障施工的安全性，一是工程本身的质量安全，二是施工现场人员的人身安全，安全事故所造成的人员伤亡和工程损失往往都是巨大的。部分通过招标进场的施工单位疏于管理或流于形式，有时仅做表面文章以应付检查，或根本没有切身实际的去进行安全防范类教育和落实安全施工的措施，没有建立安全施工管理相关制度与考核机制，代价往往是沉重的。

1.施工安全与质量

人的不安全行为和物的不安全状态是事故发生的直接原因，都与管理有直接关系，管理不善是造成安全事故的间接原因。人的不安全行为可以通过安全教育、安全生产责任制以及安全奖惩机制等措施减少甚至杜绝。物的不安全状态可以通过提高安全生产的科技含量、建立完善的设备保养制度、推行文明施工和安全达标等活动予以控制。基建部门应在施工过程中进行不定期的现场、非现场检查。加强安全检查，就可以及时发现并制止人的不安全行为和物的不安全状态；严格按照施工技术标准进行施工，从而避免安全责任事故的发生。常见的管理缺陷有制度不健全、责任不分明、有法不依、违章指挥、安全教育不够、处罚不严、安全技术措施不全面、安全检查不够等。由此看来，安全管理的目的就是保证良好的施工环境，保证人和物的安全状态，这些都需要通过建立科学、合理的安全管理模式，并通过安全管理模式的正常运行来达到目的。

2.施工现场人员的安全管理

医院的零星改建工程大多数是在科室原地点条件下进行，边使用边改造，对医疗秩序有部分影响。一方面施工现场的工人往往多数为外地民工，只顾低头干活且无安全责任意识，也会出现语言交流不通的情况。有时会出现医护人员要进行医疗活动，工人担心耽误工期要施工，患者认为施工影响他们的健康和休息这一矛盾体。所以当施工与医疗工作产生冲突时，基建管理部门不仅要做到确保现场施工人员、医护人员、患者的三方安全，有时会艰难做出宁愿牺牲工期也不能影响到医院正常医疗秩序的决定。

总而言之，为了适应社会医疗的发展，流程的清晰化、服务的优质化、节能减耗的高效化是医院改革的主要发展方向。后勤部门的基建任务是为了创建符合医院发展的节能减耗道路，在努力提高后勤管理与服务水平的同时，还要创新管理机制、改进服务质量，通过精细化管理为确保建设现代化的医院提供强有力的保障。

| 单位 | 姓名 | 职称 | 性别 | 年龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中大医院江北院区 | 胡艺凡 | 助工 | 男 | 24 |